电子式管材简支梁冲击试验机适用于均聚和共聚聚丙烯（PP-H、PP-B、PP-R）管材，未增塑聚氯乙烯（PVC-U）管材，经改性后高抗冲的聚氯乙烯（PVC-Hi）管材，氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材，丙烯腈-丁二烯-苯乙烯和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸（ABS、ASA）管材。此机有具有冲击精度高、稳定性好、测量范围大等特点。电子式管材简支梁冲击试验机系列可供科研机构、大专院校、各级产检所、管材生产企业等做管材简支梁冲击试验用。

## 产品细节

产品介绍：

电子式管材简支梁冲击试验机适用于均聚和共聚聚丙烯（PP-H、PP-B、PP-R）管材，未增塑聚氯乙烯（PVC-U）管材，经改性后高抗冲的聚氯乙烯（PVC-Hi）管材，氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材，丙烯腈-丁二烯-苯乙烯和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸（ABS、ASA）管材。此机有具有冲击精度高、稳定性好、测量范围大等特点。电子式管材简支梁冲击试验机系列可供科研机构、大专院校、各级产检所、管材生产企业等做管材简支梁冲击试验用。

电子式管材简支梁冲击试验机系列还拥有微控型，采用计算机控制技术，自动将试验数据处理形成打印报告，数据可以保存在计算机中，随时进行查询与打印。

执行标准：

产品满足GB18743和ISO9854《流体输送用热塑性塑料管材——简支梁冲击试验方法》。

技术参数：

1、能量范围：15J （50J）
2、冲击速度：3.8m/s
3、适用管材直径：Ф6-Ф630
4、预杨角:160°
5、外形尺寸：长500mm×宽350mm×高780mm
6、重量：110kg（含附件箱）
7、电源：AC220±10V   50HZ
8、工作环境：10℃～35℃范围内，相对湿度≤80%，周围无振动，无腐蚀性介质。

型号/功能对比：

| 型号 | 冲击能量 | 冲击速度 | 显示 | 测量 | 同款微控型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GJC-15 | 15J（50J） | 3.8m/s | 指针度盘 | 手动 | GJC-15W |
| GJC-15D | 15J（50J） | 3.8m/s | 液晶 | 自动 | GJC-15DW |

注：W 微控型，采用计算机控制，试验数据处理\存储,打印试验报告，随时进行查询与打印。