管材落锤冲击试验机用于对塑料板材、管材、异形材、玻璃、陶瓷等非金属材料进行冲击试验，以评价材料抗冲击性能的一种测试仪器。

## 产品细节

产品介绍：
管材落锤冲击试验机用于对塑料板材、管材、异形材、玻璃、陶瓷等非金属材料进行冲击试验，以评价材料抗冲击性能的一种测试仪器。采用进口及军品元器件，电磁制动防二次冲击，可靠性极高，升降高度由标尺显示，直观准确。符合GB/T14152、14153、10002.1、10002.3、13664、5836.1、18477、16800、8814以GB6112、ZBN72026等标准要求。
 
技术参数 :
1.锤体质量：0.25--16.0kg
2.锤头半径：R5mm、R10mm、R25mm、R30mm、R50mm或按要求定制
3.工作台行程：0mm--400mm
4.试样直径：10mm--600mm
5.冲击高度：0mm--2000mm
6.冲击中心与夹具中心偏差：≤2mm
7.托板型式：120°V型或带支承、夹具平型托板
8.电 源：AC220V 50Hz
9.外形尺寸：750mm×550mm×3500mm
10.净 重：280kg