WTB-0.5橡胶回弹冲击试验机为位能0.5J摆锤式冲击弹性试验机，适用于测定硬度为30～85IRHD之间硫化橡胶的回弹数值。橡胶回弹冲击试验机符合GB/T 1681《硫化橡胶回弹性的测定》及ISO4662等标准的要求。

## 产品细节

产品介绍：

为位能0.5J摆锤式冲击弹性试验机，适用于测定硬度为30～85IRHD之间硫化橡胶的回弹数值。橡胶回弹冲击试验机符合GB/T 1681《硫化橡胶回弹性的测定》及ISO4662等标准的要求。

技术参数：

1.冲头直径：Ф15mm

2.冲击质量：0.350-0.1Kg 
3.回弹示值误差：±0.5%
4.试样规格：Φ29mm×12.5mm
5.冲击速度：1.4+0.6m/s
6.表现应变能密度：351+112kJ/m3