DRK101微机电子万能试验机适用于各种金属（板、片、丝、线、条、棒、构件）、非金属（橡胶、塑料、复合材料、织造物、电线电缆、防水材料、塑料管）等材料的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离、剪切等多项力学性能的试验。

## 产品细节

产品说明：

电子万能试验机运用xp/win7/win8/win10(根据客户要求)操作系统平台，图形图象化的软件界面、灵活的数据处理方式、模块化的VB语言编程方法、安全的限位保护等功能；使用高精度的测量仪器，集高度自动化、智能化于一体，可显示曲线（力值、位移）；人机对话功能、键入试验参数，标准单位输出，无须人工换算 。电子万能试验机广泛应用于航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、建材、家电等行业的材料检验分析，是科研院所、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备；满足ISO178-2010塑料-弯曲性能测定的标准。

技术参数：

1、量程范围：50KN 100KN 300KN可选

2、力值精度：示值的±1或（0.5% 根据客户要求）以内

3、试验速度：0.1mm/min--500mm/min

4、有效拉伸距离：600mm，700 mm,800 mm,900 mm (可根据客户要求）

5、位移测量精度：示值的±0.5% 以内

6、采集速率：50次/S

7、打印功能：打印测试后的试验数据及曲线

8、电源电压：AC220V 50Hz

9、外型尺寸： 1100 mm×785 mm×2090 mm

10、重量：750kg

产品特点：

1、机体采用镀锌加喷塑制成，具有防锈耐腐蚀的特点。

2、精度：采用高精度滚珠丝杠，以保证仪器在运动，产生较小的摩擦力，较之梯形丝杆、往复丝杆、螺旋丝杆更具高精度、稳定性和可逆性，有力的保证了试验机的精度。

3、应用进口24位AD转换器（解析度高达1/100，000，000）及高精度称重器，保证仪器力值数据采集的快速性和准确性，以保证仪器的测量精度电机：采用伺服电机控制，具有高精度、低噪音、高速度等优点；仪器定位精确，速度响应快，节约了测试时间，提高了测试效率；

4、操作箱及软件：大屏幕液晶显示、中文菜单，试验时，实时显示力-时间、力-变形、力-位移等等；软件具有实时显示抗张曲线功能；具有强大的数据显示和分析、管理能力。  直接得到测量结果：在完成一组试验后，能方便地直接显示测量结果和打印统计报告，包括平均值、标准偏差和变异系数等，仪器自动化程度高：仪器设计选用国内外先进器件，微电脑进行信息感测、数据处理和动作控制，具有自动复位、数据记忆、过载保护等特点。采用热敏打印机，安装方便，故障低；

5、多功能，灵活配置：夹头 标准30mm  定制  50mm   100 mm   还有针对不同用途的夹具。

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。